《中华人民共和国国家标准地表水环境质量标准》

中华人民共和国国家标准地表水环境质量标准

表 1 地表水环境质量标准基本项目标准值单位：mg/L

序号Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Ⅳ类Ⅵ类

x基本要求基本要求所有水体不应有非自然原因导致的下述物质:

a、能形成令人感观不快的沉积物的物质；

b、令人感官不快的漂浮物，诸如碎片、浮渣、油类等；

c、产生令人厌恶的色、臭、味或浑浊度的物质；

d、对人类、动植物有毒、有害或带来不良生理反应的物质；

e、易滋生令人不快的水生生物的物质。

1 水温（0C）人为造成的环境水温变化应限制在：

周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2

2PH6.5～8.56～9

3 硫酸盐(以 SO4-2 计)≤250 以下 250250250250

4 氯化物(以 CL-计)≤250 以下 250250250250

5 铁≤0.3 以下 0.30.50.51

6 锰≤0.1 以下 0.10.10.51

7 铜≤0.01 以下 1.0(渔 0.01)1.0(渔 0.01)11

8 锌≤0.051.0(渔 0.1)1.0(渔 0.1)22

9 硝酸盐(以 N 计)≤10 以下 10202025

10 亚硝酸盐(以 N 计)≤0.060.10.1511

11 非离子氨≤0.020.020.020.20.2

12 凯氏氮≤0.50.5(渔 0.05)1(渔 0.05)23

13 总磷(以 P计)≤0.020.10.10.20.2

14 高锰酸盐指数≤2481015  15 溶解氧≥饱和率 90%6532

16 化学需氧量(CODcr)≤15 以下 15203040

17 生化需氧量(BOD5)≤3 以下 34610

18 氟化物(以 F 计)≤1.0 以下 111.51.5

19 硒≤0.01 以下 0.010.010.020.02

20 总砷≤0.050.050.050.10.1

21 总汞≤0.00010.00010.00010.0010.001

22 镉≤0.0010.0050.0050.0050.01

23 铬(六价)≤0.010.050.050.050.1

24 铅≤0.010.050.050.050.1

25 总氰化物≤0.0050.05(渔 0.005)0.2(渔 0.005)0.20.2

26 挥发酚≤0.0020.0020.0050.010.1

27 石油类≤0.050.050.050.51

28 阴离子表面活性剂≤0.2 以下 0.20.20.30.3

29 粪大肠菌群(个/L)≤20010002000500010000

30 氨氮≤0.50.50.511.5

31 硫化物≤0.050.10.20.51

表 2 湖泊水库特定项目标准值单位：mg/L

序号Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Ⅳ类Ⅴ类

1 总磷(以 P计)≤0.0020.010.0250.060.12

2 总氮≤0.040.150.30.71.2

3 叶绿素 a≤0.0010.0040.010.030.065

4 透明度(m)≥1542.51.50.5

表 3 地表水Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类水域有机化学物质特定项目标准值单位：mg/L

序号  项目标准值序号项目标准值

1 苯并（a）芘 2.8×10-621 六氯苯 0.05

2 甲基汞 1.0×10-622 多氯苯 8.0×10-6

3 三氯甲烷 0.06232,4—二氯苯酚 0.093

4 四氯化碳 0.003242,4,6—三氯苯酚 0.0012

5 三氯乙烯 0.00525 五氯酚 0.00028

6 四氯乙烯 0.00526 硝基苯 0.017

7 三溴甲烷 0.04272,4—二硝基甲苯 0.0003

8 二氯甲烷 0.00528 丙酸二丁酯 0.003

91,2—二氯乙烷 0.00529 丙烯腈 0.000058

101,1,2—三氯乙烷 0.00330 联苯胺 0.0002

111,1—二氯乙烷 0.00731 滴滴滴 0.001

12 氯乙烯 0.00232 六六六 0.005

13 六氯丁二烯 0.000633 林丹 0.000019

14 苯并（a）芘 0.00534 对硫磷 0.003

15 甲苯 0.135 甲基对硫磷 0.0005

16 乙苯 0.0136 马拉硫磷 0.005

17 二甲苯 0.537 乐果 0.0001

18 氯苯 0.0338 敌敌畏 0.0001

191,2—二氯苯 0.08539 敌百虫 0.0001

201,4—二氯苯 0.00540 阿特拉津 0.003